Что изображают в схемах первичных цепей Главные цепи электрической установки

Что условно показывают в однолинейных схемах:  Соединения только для одной фазы установки

Что показывают на оперативных схемах: Основное электрооборудование

На сколько категории по степени ответственности электроснабжения принято подразделять электроприемники:3

Электроприемники первой категорий: Нарушение электроснабжение которых может повлечь за собой: опасность для жизни людей, значительный материальный урон

Электроприемники второй категорий: Перерыв в электроснабжений которых связан с массовой недовыработкой продукций, простоем рабочих, механизмов и транспорта, нарушение нормальной деятельности людей

.Элекроприемники третьей категории: Электроприемники вспомогательных цехов, небольших поселков

.Для компенсации реактивной мощности потребляемой электроустановками промышленного предприятия могут быть применены: Синхронные компенсаторы  и статические конденсаторы;

Схему мостиком  применяют: При двух линиях и двух трансформаторах

.Колебания частоты – это: Разность между наибольшими и наименьшими значениями основной частоты в процессе достаточного быстрого изменения параметров режима, когда скорость изменения частоты не менее 0,2 Гц в секунду;

.Отклонение напряжения – это: Разность между фактическим значением напряжения и его номинальным значением для сети, возникающая при сравнительно медленном изменении режима работы, когда скорость изменения напряжения меньше 1% в секунду;

.Колебания напряжения – это: Разность между наибольшими и наименьшими действующими значениями напряжения в процессе достаточного быстрого изменения параметров режима, когда скорость изменения напряжения не менее 1% в секунду;

.Отклонение напряжения определяется: V=U-UH;

.Синхронные компенсаторы и статические конденсаторы используются для: Компенсации реактивной мощности;

. На сколько категорий делятся приемники с точки зрения надежного и бесперебойного питания? На три;

. Системой электроснабжения называют: Совокупность устройств для передачи и распределения электрической энергии;

.Формула реактивной мощности: Q=U·I·sinφ;

.Формула активной мощности: P=U·I·cosφ;

.С точки зрения надежного и бесперебойного питания приемники электрической энергии делятся на: На три категории;

.Совокупность устройств для передачи, распределения и производства электрической энергии – это:Система электроснабжения;

.Двигатель - генераторы, ламповые, тиристорные или ионные преобразователь служат для:Преобразования переменного тока промышленной частоты (50 Гц) в токи высокой и повышенной частоты;

.Максимальная нагрузка длительностью 1 - 2 секунды – это: Пиковая нагрузка;

Ток короткого замыкания определяется по формуле: IK.З.=UК.З.RК.З.;

.Статические электромагнитные устройства, которые переменную электрическую энергию одной величины в другую – это: Трансформаторы;

.Коэффициент мощности для однофазной системы определяется: cosϕ=P(UI);

.Синхронные компенсаторы и статические конденсаторы используются для: Компенсации реактивной мощности;

.Разность, усредненная за 10 минут между фактическим значением основной частоты и номинальным ее значением, называется: Отклонение частоты;

.Разность между наибольшим и наименьшим значением основной частоты в процессе достаточно быстрого изменения параметров режима, когда скорость изменения частоты не меньше 0,2 Гц в секунду – это: Колебания частоты;

.Генератор – это: Преобразователь механической энергии в электрическую;

.Двигатель – это: Преобразователь электрической энергии в механическую;

.Основное назначение устройств автоматики: Повышение работы надежности работы энергосистемы

.Мощность в трехфазной цепи определяется формулой: Р=3uicosφ;

.Что такое режим холостого тока? Концы разомкнуты;

.Характерное соотношение для соединения треугольником при симметричной нагрузке:3IЛ=IФ,UЛ3=UФ;

.Для чего нужен нейтральный провод? Для выравнивания напряжения по фазам, подключения защитных устройств;

.Когда возникает напряжение смещения нейтрали? При несеммитричной нагрузки и отключенном нейтральном проводе;

.Выражение для определения полной мощности: S=UI;

.Способ увеличения коэффициента активной мощности: Подключение емкостной нагрузки;

.В каком случае угол φ имеет отрицательный знак? При преобладании емкости;

.Смещение нейтрали равно: Напряжению между нейтралями источника и приемника;

.Связь частоты сети и периода: F=1/T;

Что происходит с мощностью при переключении схемы из треугольника в звезду? Уменьшится в 3 раза;

.Потери в обмотке трансформатора состоят из: Потери гистерезиса и вихревых токов;

.Характерные соотношения для соединения звездой симметричной нагрузки: IЛ=IФ,UЛ=3UФ;

.Потери мощности в трансформаторе состоят из: Потери в сердечнике и обмотках;

.Каким образом измеряется активная мощность? Ваттметром;

. Выражение для мгновенного значения переменного напряжения: U=Umsin(wt+φu);

.Реактивная мощность в цепи однофазного переменного тока равна: Q=uisinφ;

.Cosφ повышают для: Уменьшения потерь мощности;

.Выражение для определения полной мощности в цепях трехфазного тока независимо от вида соединения: S=3UЛIЛ;

.Выражение для определения мощности приемника в цепи переменного тока: I2R;

Какой энергетический процесс характеризует собой активная мощность? Преобразование электрической энергии в тепловую;

.Выражение для cosφ с учетом компенсирующих устройств: cosϕ=PP2+(Q−QKY);

.Характерные соотношения присоединении звездой симметричной нагрузки: IЛ=IФ,UЛ=3UФ;

.Потери в режиме к.з. Трансформатора в основном состоят из: Потери на обмотках;

.Чем измеряется фазовый угол электрической цепи переменного тока? Фазометром;

.Что дает повышение коэффициента мощности? Снижения потерь мощности и напряжения;

.В каком случае φ имеет положительный знак? При емкостной нагрузке;

.Каким прибором измеряется напряжение сети? Вольтметром;

.Режим х.х. Источника характеризуется: Отсутствие нагрузки;

.Что происходит с трансформатором если его подключить к цепи постоянного тока номинального напряжения? Происходит перегрев и выход из строя;

.Уравнение баланса мощности: EiIi=Ii2Ri;

.При какой нагрузке угол φ=900 ? При емкостной;

.Выражение для баланса мощности в цепи переменного тока: PИСТ=PПОТ;

.Чем заливают бак трансформатора для охлаждения? Трансформаторным маслом;

.Напряжение смещения нейтрали равно нулю: При симметричной нагрузке;

.Что характерно для х.х. Трансформатора? I2=0,U2=U20;

.Назначение сердечника трансформатора: Улучшение электро – магнитной связи обмоток;

.Единица измерения электрического сопротивления: Ом;

.Что происходит с мощностью при переключении схемы из треугольника в звезду? Уменьшится в 3 раза;

.Из какого материала выполняется сердечник трансформатора? Электротехническая сталь;

Коэффициент трансформации трансформатора равен: K=U1/U2;

.Основными потребителями электрической энергии являются: Промышленные объекты;

.Назначение электрических станций: Производство электрической и тепловой энергии;

.В настоящее время производство, передача, распределение и потребление электрической энергии осуществляется в основном: На трехфазном переменном токе, частотой 50 Гц;

.По стандарту 721 - 77 установленное номинальное напряжение сетей и приемников: До 1000 В и выше 1000 В;

На электростанциях преобразование величины напряжения осуществляется: С помощью повышающих трансформаторов;

.Возбуждение генераторов – это: Создание магнитного поля для получения ЭДС;

.Синхронизация – это: Параллельная работа асинхронного генератора с другими генераторами или с энергосистемой;

.В какой цвет окрашивается линия фазы «В»? Зеленый;

.На сколько категорий делятся приемники с точки зрения надежного и бесперебойного питания? На три;

.Системой электроснабжения называют: Совокупность устройств для передачи и распределения электрической энергии;

.Для преобразования переменного тока промышленной частоты (50 Гц) в токи высокой и повышенной частоты служат: Двигатель – генераторы, ламповые, тиристорные или ионные преобразователи.

.Пиковая нагрузка – это: Максимальная нагрузка длительностью 1 – 2.... Секунды

.Ток короткого замыкания действующий в цепи между источником тока и местом, где возникает короткое замыкание определяется: IK.З.=UК.З.RК.З.,

Трансформатор – это: Статическое электромагнитное устройство преобразующее переменный ток одной величины в переменный ток другой величины;

.Среднее значение для коэффициента мощности для трехфазной системы определяется: cosϕ=P3UI;

.Для компенсации реактивной мощности потребляемой электроустановками промышленного предприятия могут быть применены: Синхронные компенсаторы  и статические конденсаторы;

.Отклонение частоты – это: Разность усредненная за 10 минут между фактическим значением основной частоты и номинальным ее значением;

Предназначение изоляторов: Крепление токоведущих частей электроустановок, изоляция друг от друга и от земли;

.Назначение разъединителей: Для разъединения и переключения участков сете находящихся под напряжением;

.Плавкие предохранители используются с целью: Автоматического отключения цепи при превышении определенной величины тока;

.Предназначение реакторов: Для ограничения токов к.з. И поддержания напряжения Uост;

.При коротком замыкании ток резко: Увеличивается;

.По требуемой степени надежности электроприемники согласно ПУЭ подразделяются: На 3 категории;

.Коэффициент использования: kU=PCMPHOM;

.Что называется открытым распределительным устройством? Распределительные устройства или все оборудование находящееся на открытом воздухе;

.Чем больше сечение проводов тем передача электроэнергии по ним: Происходит с меньшими потерями;

.Назначения подстанций: Преобразование и распределение электрической энергии;

.С увеличением реактивной мощности: Увеличивается    мощность оборудования;

.Причиной колебания является: Все ответы верны как один;

.Сколько процентов в среднем составляет номинальное скольжение для асинхронных маши средней мощности? 5 - %;

Как изменится синхронная скорость электродвигателя, если увеличить число пар полюсов в два раза:Уменьшится    в 2 раза;

.Что лежит в основе первого закона Кирхгофа? Закон    сохранения заряда;

Когда возникает искрение на коллекторе машины постоянного тока? Смещение нейтрали и механические причины;

.Потери в сердечнике трансформатора состоят из:

Потери гистерезиса и вихревых токов;

.Назначение коллектора машин постоянного тока:

Для выпрямления напряжения;

.Допустимая величина отклонения напряжения по ГОСТ на зажимах электродвигателя:

±10%;

109.Для чего служат щетки в машинах постоянного тока?

Для скользящего контакта;

.Единица измерения электрического сопротивления:

Ом;

.Выражение для комплекса при последовательном соединении R и C:

R−jXC;

.Условие резонансов тока:

XL=XC;

.Как записать закон Ома в общей форме?

I=PR+R0;

.Напряжение на зажимах машины постоянного тока, работающей в режиме генератора определяется:

U=E+IЯRЯ;

.Что такое режим холостого тока?

Концы разомкнуты;

.Соотношение между угловой частотой и частотой сети синусоидального тока:

w=2πf;

Правильные варианты отсутствуют;

.Выражение для полного комплекса сопротивления при последовательном соединении R и L:

R+XL;

.Каким прибором измеряется угол φ?

Фазометром;

.Напряжение смещения нейтрали равно нулю при:

Симметричной нагрузке;

;

.Чему равна реактивная мощность переменного тока с емкостью С?

QC=I2XC;

Выражение для определения скольжения:

S=n1−n2n1;

.Какого значения достигают показания амперметра при резонансе напряжений?

Max;

.Единица измерения индуктивности:

Генри;

.При резонансе токов угол достигает значения:

+900;

.Как меняется ток статора асинхронного двигателя если увеличить нагрузку на валу?

Увеличивается;

.Выражение для мгновенного значения синусоидального тока:

i=Imsin(wt+ϕi);

.Как определяется модуль полного комплексного сопротивления?

Z=R2+(XL+XC);

.Реактивная мощность в цепи переменного тока при индуктивной нагрузке равна:

QL=I2XL;

.Условие резонанса напряжений:

XL=XC;

.Каким прибором измеряется напряжение в сети?

Амперметром;

.Что лежит в основе первого закона Кирхгофа?

Закон сохранения заряда;

.Когда возникает искрение на коллекторе машины постоянного тока?

Смещение нейтрали и механические причины;

.К чему приводит обрыв цепи возбуждения в ДПТНВ?

Увеличиваются ток и скорость якоря;

.Какой энергетический процесс характеризует собой активная мощность?

Преобразование электрической энергии в тепловую;

.Второй закон Кирхгофа:

Ei=IiRi;

.Из какого материала выполняются коллекторные пластины?

Медь;

.Выражение для определения полной мощности в цепях переменного тока независимо от вида соединения:

S=3UЛIЛ;

.Выражение для определения мощности приемника в цепи переменного тока:

I2R;

.Выражение для мгновенного значения напряжения:

U=Um2cos(wt+ϕu);

.Каковы будут показания ваттметра при резонансе напряжений?

Достигнет максимума;

.Как изменится скорость асинхронного двигателя, если увеличить нагрузку на валу в 1,5 раза?

Уменьшится скорость;

.Синхронная скорость асинхронной машины равна:

N=60f/p;

.Если трансформатор подключить к сети постоянного тока номинального напряжения?

Перегреется и сгорит;

.Как изменятся показания ваттметра в резонансной цепи, если увеличить частоту в 2 раза?

Уменьшится;

.Отличие источника тока от источника ЭДС

Внутренне сопротивление источника ЭДС приближено к нулю, а источника тока к бесконечности;

.Закон Ома в комплексной форме:

I=UZ;

.Какие проблемы решаются при использовании электрической сети?

Передача электроэнергии;

.Какие сети не используют для передачи электроэнергии:

Сети многофазного тока;

.Какая сеть требует меньшего расхода металла на провода при равной длине, и одинаковой передаточной мощности?

С большим номинальным напряжением;

Какие части электрических установок заземляются?

Изолированные от токоведущих деталей;

.При каком режиме работы двигатель должен рассчитывать на максимальную мощность?

При длительном;

.Коэффициент формы определяется:

KФА=PCKPC;

Правильные варианты отсутствуют;

.Коэффициент включения определяется из выражения:

KB=t0tЦ;

.Коэффициент загрузки – это:

P3=PCBPHOM;

.Реостатный датчик применяется для:

Дистанционного снятий показаний приборов;

.Идуктивные датчики необходимы для:

Измерения индуктивности или взаимоиндукции;

.Коэффициентом включения приемника Кв называют:

Отношение продолжительности включения приемника в цикле ко все продолжительности цикла;

.Коэффициент перегрузки допустимой в несимметричном режиме, определяется из выражения:

KП,Н,Р=IAIHOM,T;

.Отклонение частоты – это:

Разность действительного и номинального значений основной частоты;

.Реакивная мощность потребляемая двигателем из сети на х.х.

QX=3UHOMIX.X.;

.Групповая активная мощность определяется по формуле:

PHOM=i=1nPHOM;

.Групповая номинальная реактивная мощность:

QHOM=i=1nqHOM;

.Среднеквадратичная активная мощность:

PCK=1T0Tp2(t)dt;

.Среднеквадратичная реактивная мощность:

QCK=1Ti=1nQ2(t)dt;

.Среднеквадратичный ток нагрузки:

ICK=1T0tQ2(t)dt;

.Коэффициент использования:

Ku,a=PCPHOM;

.Коэффициент включения определяется по формуле:

KB=tBtЦ;

.Коэффициент максимума определяется:

KM,a=PPPC;

170.Коэффициент спроса:

Kc,a=PPPHOM;

.Отключение напряжения – это:

Разность действительного значения напряжения и его номинального значения;

.Системой электроснабжения называют:

Совокупность устройств для передачи, распределения, и распостранения электрической энергии;

.Приемниками электрической энергии называют:

Устройство, в которых электрическая энергия преобразуется в производственную и бытовую;

.Размах колебаний частоты определяется по формуле:

δf=fНБ−fHM;

.Отклонение частоты определяется по формуле:

Δf=f−fHOM;

.Размах колебаний частоты – это:

Разность наибольшего и наименьшего значения основной частоты за определенный промежуток времени;

.Групповая номинальная активная мощность – это:

Сумма номинальных активных мощностей отдельных приемников;

Пусковая номинальная реактивная мощность:

Алгебраическая сумма номинальных реактивных мощностей отдельных рабочих приемников;

.Системой электроснабжения называют:

Совокупность устройств для передачи и распределения электрической энергии;

.Для преобразования переменного тока промышленной частоты (50 Гц) в токи высокой и повышенной частоты служат:

Двигатель – генераторы, ламповые, тиристорные или ионные преобразователи.

.Пиковая нагрузка – это:

Максимальная нагрузка длительностью 1 – 2.... Секунды

.Ток короткого замыкания действующий в цепи между источником тока и местом, где возникает короткое замыкание определяется:

IK.З.=UК.З.RК.З.,

.Трансформатор – это:

Статическое электромагнитное устройство преобразующее переменный ток одной величины в переменный ток другой величины;

.Среднее значение для коэффициента мощности для трехфазной системы определяется:

cosϕ=P3UI;

.Для компенсации реактивной мощности потребляемой электроустановками промышленного предприятия могут быть применены:

Синхронные компенсаторы  и статические конденсаторы;

.Отклонение частоты – это:

Разность усредненная за 10 минут между фактическим значением основной частоты и номинальным ее значением;

.Колебания частоты – это:

Разность между наибольшими и наименьшими значениями основной частоты в процессе достаточного быстрого изменения параметров режима, когда скорость изменения частоты не менее 0,2 Гц в секунду;

.Отклонение напряжения – это:

Разность между фактическим значением напряжения и его номинальным значением для сети, возникающая при сравнительно медленном изменении режима работы, когда скорость изменения напряжения меньше 1% в секунду;

.Колебания напряжения – это:

Разность между наибольшими и наименьшими действующими значениями напряжения в процессе достаточного быстрого изменения параметров режима, когда скорость изменения напряжения не менее 1% в секунду;

.Отклонение напряжения определяется:

V=U-UH;

.Колебания напряжения определяются:

Vt=Umax+Umin2100%;

.Коэффициент мощности для ламп накаливания равен:

1;

.Формула реактивной мощности:

Q=U·I·sinφ;

Формула активной мощности:

P=U·I·cosφ;

.С точки зрения надежного и бесперебойного питания приемники электрической энергии делятся на:

На три категории;

.Совокупность устройств для передачи, распределения и производства электрической энергии – это:

Система электроснабжения;

.Двигатель - генераторы, ламповые, тиристорные или ионные преобразователь служат для:

Преобразования переменного тока промышленной частоты (50 Гц) в токи высокой и повышенной частоты;

.Максимальная нагрузка длительностью 1 - 2 секунды – это:

Пиковая нагрузка;

.Ток короткого замыкания определяется по формуле:

IK.З.=UК.З.RК.З.;

.Статические электромагнитные устройства, которые переменную электрическую энергию одной величины в другую – это:

Трансформаторы;

.Что называется устройствами автоматики:

Устройства, управляющие производственными процессами

.Синхронные компенсаторы и статические конденсаторы используются для:

Компенсации реактивной мощности;

.Основное назначение устройств автоматики:

Повышение работы надежности работы энергосистемы

.Разность между наибольшим и наименьшим значением основной частоты в процессе достаточно быстрого изменения параметров режима, когда скорость изменения частоты не меньше 0,2 Гц в секунду – это:

Колебания частоты;

.Генератор – это:

Преобразователь механической энергии в электрическую;

.Двигатель – это:

Преобразователь электрической энергии в механическую;

.Отклонение напряжения определяется по формуле:

V=U−UHUH∗100%;

.Мощность в трехфазной цепи определяется формулой:

Р=3uicosφ;

.Что такое режим холостого тока?

Концы разомкнуты;

.Характерное соотношение для соединения треугольником при симметричной нагрузке:

3IЛ=IФ,UЛ3=UФ;

.Для чего нужен нейтральный провод?

Для выравнивания напряжения по фазам, подключения защитных устройств;

.Когда возникает напряжение смещения нейтрали?

При несеммитричной нагрузки и отключенном нейтральном проводе;

.Выражение для определения полной мощности:

S=UI;

.Способ увеличения коэффициента активной мощности:

Подключение емкостной нагрузки;

.В каком случае угол φ имеет отрицательный знак?

При преобладании емкости;

.Смещение нейтрали равно:

Напряжению между нейтралями источника и приемника;

.Связь частоты сети и периода:

F=1/T;

.Что происходит с мощностью при переключении схемы из треугольника в звезду?

Уменьшится в 3 раза;

.Потери в обмотке трансформатора состоят из:

Потери гистерезиса и вихревых токов;

.Характерные соотношения для соединения звездой симметричной нагрузки:

IЛ=IФ,UЛ=3UФ;

.Потери мощности в трансформаторе состоят из:

Потери в сердечнике и обмотках;

.Каким образом измеряется активная мощность?

Ваттметром;

. Выражение для мгновенного значения переменного напряжения:

U=Umsin(wt+φu);

.Реактивная мощность в цепи однофазного переменного тока равна:

Q=uisinφ;

.Cosφ повышают для:

Уменьшения потерь мощности;

.Выражение для определения полной мощности в цепях трехфазного тока независимо от вида соединения:

S=3UЛIЛ;

.Выражение для определения мощности приемника в цепи переменного тока:

I2R;

.Какой энергетический процесс характеризует собой активная мощность?

Преобразование электрической энергии в тепловую;

.Характерные соотношения присоединении звездой симметричной нагрузки:

IЛ=IФ,UЛ=3UФ;

.Потери в режиме к.з. Трансформатора в основном состоят из:

Потери на обмотках;

.Чем измеряется фазовый угол электрической цепи переменного тока?

Фазометром;

.Что дает повышение коэффициента мощности?

Снижения потерь мощности и напряжения;

.В каком случае φ имеет положительный знак?

При емкостной нагрузке;

.Каким прибором измеряется напряжение сети?

Вольтметром;

.Режим х.х. Источника характеризуется:

Отсутствие нагрузки;

.Что происходит с трансформатором если его подключить к цепи постоянного тока номинального напряжения?

Происходит перегрев и выход из строя;

.Уравнение баланса мощности:

EiIi=Ii2Ri;

.При какой нагрузке угол φ=900 ?

При емкостной;

.Выражение для баланса мощности в цепи переменного тока:

PИСТ=PПОТ;

.Чем заливают бак трансформатора для охлаждения?

Трансформаторным маслом;

.Напряжение смещения нейтрали равно нулю:

При симметричной нагрузке;

.Что характерно для х.х. Трансформатора?

I2=0,U2=U20;

.Назначение сердечника трансформатора:

Улучшение электро – магнитной связи обмоток;

.Единица измерения электрического сопротивления:

Ом;

.Что происходит с мощностью при переключении схемы из треугольника в звезду?

Уменьшится в 3 раза;

.Из какого материала выполняется сердечник трансформатора?

Электротехническая сталь;

.Коэффициент трансформации трансформатора равен:

K=U1/U2;

.Основными потребителями электрической энергии являются:

Промышленные объекты;

.Назначение электрических станций:

Производство электрической и тепловой энергии;

.В настоящее время производство, передача, распределение и потребление электрической энергии осуществляется в основном:

На трехфазном переменном токе, частотой 50 Гц;

.По стандарту 721 - 77 установленное номинальное напряжение сетей и приемников:

До 1000 В и выше 1000 В;

.На электростанциях преобразование величины напряжения осуществляется:

С помощью повышающих трансформаторов;

.Возбуждение генераторов – это:

Создание магнитного поля для получения ЭДС;

.Синхронизация – это:

Параллельная работа асинхронного генератора с другими генераторами или с энергосистемой;

.В какой цвет окрашивается линия фазы «В»?

Зеленый;

.Предназначение изоляторов:

Крепление токоведущих частей электроустановок, изоляция друг от друга и от земли;

.Назначение разъединителей:

Для разъединения и переключения участков сете находящихся под напряжением;

.Плавкие предохранители используются с целью:

Автоматического отключения цепи при превышении определенной величины тока;

.Предназначение реакторов:

Для ограничения токов к.з. И поддержания напряжения Uост;

.При коротком замыкании ток резко:

Увеличивается;

.По требуемой степени надежности электроприемники согласно ПУЭ подразделяются:

На 3 категории;

.Коэффициент использования:

kU=PCMPHOM;

.Что называется открытым распределительным устройством?

Распределительные устройства или все оборудование находящееся на открытом воздухе;

Чем больше сечение проводов тем передача электроэнергии по ним:

Происходит с меньшими потерями;

.Назначения подстанций:

Преобразование и распределение электрической энергии;

.С увеличением реактивной мощности:

Увеличивается    мощность оборудования;

.Причиной колебания является:

Все ответы верны как один;

.Сколько процентов в среднем составляет номинальное скольжение для асинхронных маши средней мощности?

5 - %;

.Как изменится синхронная скорость электродвигателя, если увеличить число пар полюсов в два раза:

Уменьшится    в 2 раза;

.Что лежит в основе первого закона Кирхгофа?

Закон    сохранения заряда;

.Когда возникает искрение на коллекторе машины постоянного тока?

Смещение нейтрали и механические причины;

.Потери в сердечнике трансформатора состоят из:

Потери гистерезиса и вихревых токов;

.Назначение коллектора машин постоянного тока:

Для выпрямления напряжения;

.Допустимая величина отклонения напряжения по ГОСТ на зажимах электродвигателя:

±10%;

.Для чего служат щетки в машинах постоянного тока?

Для скользящего контакта;

.Единица измерения электрического сопротивления:

Ом;

.Выражение для комплекса при последовательном соединении R и C:

R−jXC;

.Условие резонансов тока:

XL=XC;

.Как записать закон Ома в общей форме?

I=PR+R0;

.Напряжение на зажимах машины постоянного тока, работающей в режиме генератора определяется:

U=E+IЯRЯ;

.Что такое режим холостого тока?

Концы разомкнуты;

.Соотношение между угловой частотой и частотой сети синусоидального тока:

w=2πf;

.Выражение для полного комплекса сопротивления при последовательном соединении R и L:

R+XL;

.Каким прибором измеряется угол φ?

Фазометром;

.Напряжение смещения нейтрали равно нулю при:

Симметричной нагрузке;

.Чему равна реактивная мощность переменного тока с емкостью С?

QC=I2XC;

.Выражение для определения скольжения:

S=n1−n2n1;

.Какого значения достигают показания амперметра при резонансе напряжений?

Max;

.Единица измерения индуктивности:

Генри;

.При резонансе токов угол достигает значения:

+900;

.Как меняется ток статора асинхронного двигателя если увеличить нагрузку на валу?

Увеличивается;

.Выражение для мгновенного значения синусоидального тока:

i=Imsin(wt+ϕi);

.Как определяется модуль полного комплексного сопротивления?

Z=R2+(XL+XC);

.Реактивная мощность в цепи переменного тока при индуктивной нагрузке равна:

QL=I2XL;

.Условие резонанса напряжений:

XL=XC;

.Каким прибором измеряется напряжение в сети?

Амперметром;

.Что лежит в основе первого закона Кирхгофа?

Закон сохранения заряда;

.Когда возникает искрение на коллекторе машины постоянного тока?

Смещение нейтрали и механические причины;

К чему приводит обрыв цепи возбуждения в ДПТНВ?

Увеличиваются ток и скорость якоря;

.Какой энергетический процесс характеризует собой активная мощность?

Преобразование электрической энергии в тепловую;

.Второй закон Кирхгофа:

Ei=IiRi;

.Из какого материала выполняются коллекторные пластины?

Медь;

.Выражение для определения полной мощности в цепях переменного тока независимо от вида соединения:

S=3UЛIЛ;

.Выражение для определения мощности приемника в цепи переменного тока:

I2R;

.Выражение для мгновенного значения напряжения:

U=Um2cos(wt+ϕu);

.Каковы будут показания ваттметра при резонансе напряжений?

Достигнет максимума;

.Как изменится скорость асинхронного двигателя, если увеличить нагрузку на валу в 1,5 раза?

Уменьшится скорость;

.Синхронная скорость асинхронной машины равна:

N=60f/p;

.Если трансформатор подключить к сети постоянного тока номинального напряжения?

Перегреется и сгорит;

.Как изменятся показания ваттметра в резонансной цепи, если увеличить частоту в 2 раза?

Уменьшится;

.Отличие источника тока от источника ЭДС

Внутренне сопротивление источника ЭДС приближено к нулю, а источника тока к бесконечности;

.Закон Ома в комплексной форме:

I=UZ;

.Какие проблемы решаются при использовании электрической сети?

Передача электроэнергии;

.Какие сети не используют для передачи электроэнергии:

Сети многофазного тока;

.Какая сеть требует меньшего расхода металла на провода при равной длине, и одинаковой передаточной мощности?

С большим номинальным напряжением;

.Какие части электрических установок заземляются?

Изолированные от токоведущих деталей;

.При каком режиме работы двигатель должен рассчитывать на максимальную мощность?

При длительном;

.Коэффициент формы определяется:

KФА=PCKPC;

Правильные варианты отсутствуют;

.Коэффициент спроса определяется:

KCA=PCPHOM;

Правильные варианты отсутствуют;

.Расчетная реактивная мощность определяется:

SP=PP2+QP2;

.Коэффициент включения определяется из выражения:

KB=t0tЦ;

.Выражение для определения мощности приемника в цепи переменного тока:

I2R;

.Коэффициент загрузки – это:

P3=PCBPHOM;

.Реостатный датчик применяется для:

Дистанционного снятий показаний приборов;

.Идуктивные датчики необходимы для:

Измерения индуктивности или взаимоиндукции;

.Коэффициентом включения приемника Кв называют:

Отношение продолжительности включения приемника в цикле ко все продолжительности цикла;

.Коэффициент перегрузки допустимой в несимметричном режиме, определяется из выражения:

KП,Н,Р=IAIHOM,T;

.Отклонение частоты – это:

Разность действительного и номинального значений основной частоты;

.Реакивная мощность потребляемая двигателем из сети на х.х.

QX=3UHOMIX.X.;

.Групповая активная мощность определяется по формуле:

PHOM=i=1nPHOM;

.Групповая номинальная реактивная мощность:

QHOM=i=1nqHOM;

.Среднеквадратичная активная мощность:

PCK=1T0Tp2(t)dt;

.Среднеквадратичная реактивная мощность:

QCK=1Ti=1nQ2(t)dt;

.Среднеквадратичный ток нагрузки:

ICK=1T0tQ2(t)dt;

.Коэффициент использования:

Ku,a=PCPHOM;

.Коэффициент включения определяется по формуле:

KB=tBtЦ;

.Коэффициент максимума определяется:

KM,a=PPPC;

.Коэффициент спроса:

Kc,a=PPPHOM;

.Отключение напряжения:

V=U−UHOM;

.Отключение напряжения – это:

Разность действительного значения напряжения и его номинального значения;

.Системой электроснабжения называют:

Совокупность устройств для передачи, распределения, и распостранения электрической энергии;

.Приемниками электрической энергии называют:

Устройство, в которых электрическая энергия преобразуется в производственную и бытовую;

.Размах колебаний частоты определяется по формуле:

δf=fНБ−fHM;

.Отклонение частоты определяется по формуле:

Δf=f−fHOM;

.Размах колебаний частоты – это:

Разность наибольшего и наименьшего значения основной частоты за определенный промежуток времени;

.Групповая номинальная активная мощность – это:

Сумма номинальных активных мощностей отдельных приемников;

.Пусковая номинальная реактивная мощность:

Алгебраическая сумма номинальных реактивных мощностей отдельных рабочих приемников;

.Коэффициент спроса определяется:

KCA=PCPHOM;

.Расчетная реактивная мощность определяется:

SP=PP2+QP2;

.Отключение напряжения:

V=U−UHOM;

.На сколько категорий делятся приемники с точки зрения надежного и бесперебойного питания?

На три;

.Выражение для cosφ с учетом компенсирующих устройств:

cosϕ=PP2+(Q−QKY);

.Выражение для cosφ с учетом компенсирующих устройств:

cosϕ=PP2+(Q−QKY);

.Характерные соотношения присоединении звездой симметричной нагрузки:

IЛ=IФ,UЛ=3UФ;

.Потери в режиме к.з. Трансформатора в основном состоят из:

Потери на обмотках;

.Чем измеряется фазовый угол электрической цепи переменного тока?

Фазометром;

.Что дает повышение коэффициента мощности?

Снижения потерь мощности и напряжения;

.В каком случае φ имеет положительный знак?

При емкостной нагрузке;

.Каким прибором измеряется напряжение сети?

Вольтметром;

.Режим х.х. Источника характеризуется:

Отсутствие нагрузки;

.Что происходит с трансформатором если его подключить к цепи постоянного тока номинального напряжения?

Происходит перегрев и выход из строя;

.Уравнение баланса мощности:

EiIi=Ii2Ri;

.При какой нагрузке угол φ=900 ?

При емкостной;

.Выражение для баланса мощности в цепи переменного тока:

PИСТ=PПОТ;

.Чем заливают бак трансформатора для охлаждения?

Трансформаторным маслом;

.Напряжение смещения нейтрали равно нулю:

При симметричной нагрузке;

.Что характерно для х.х. Трансформатора?

I2=0,U2=U20;

.Назначение сердечника трансформатора:

Улучшение электро – магнитной связи обмоток;

.Единица измерения электрического сопротивления:

Ом;

.Что происходит с мощностью при переключении схемы из треугольника в звезду?

Уменьшится в 3 раза;

.Из какого материала выполняется сердечник трансформатора?

Электротехническая сталь;

.Коэффициент трансформации трансформатора равен:

K=U1/U2;

.Основными потребителями электрической энергии являются:

Промышленные объекты;

.Назначение электрических станций:

Производство электрической и тепловой энергии;

.В настоящее время производство, передача, распределение и потребление электрической энергии осуществляется в основном:

На трехфазном переменном токе, частотой 50 Гц;

.По стандарту 721 - 77 установленное номинальное напряжение сетей и приемников:

До 1000 В и выше 1000 В;

.На электростанциях преобразование величины напряжения осуществляется:

С помощью повышающих трансформаторов;

.Возбуждение генераторов – это:

Создание магнитного поля для получения ЭДС;

.Синхронизация – это:

Параллельная работа асинхронного генератора с другими генераторами или с энергосистемой;

.В какой цвет окрашивается линия фазы «В»?

Зеленый;

.На сколько категорий делятся приемники с точки зрения надежного и бесперебойного питания?

На три;

.Системой электроснабжения называют:

Совокупность устройств для передачи и распределения электрической энергии;

.Для преобразования переменного тока промышленной частоты (50 Гц) в токи высокой и повышенной частоты служат:

Двигатель – генераторы, ламповые, тиристорные или ионные преобразователи.

.Пиковая нагрузка – это:

Максимальная нагрузка длительностью 1 – 2.... Секунды

.Ток короткого замыкания действующий в цепи между источником тока и местом, где возникает короткое замыкание определяется:

IK.З.=UК.З.RК.З.,

.Трансформатор – это:

Статическое электромагнитное устройство преобразующее переменный ток одной величины в переменный ток другой величины;

.Среднее значение для коэффициента мощности для трехфазной системы определяется:

cosϕ=P3UI;

.Для компенсации реактивной мощности потребляемой электроустановками промышленного предприятия могут быть применены:

Синхронные компенсаторы  и статические конденсаторы;

Отклонение частоты – это:

Разность усредненная за 10 минут между фактическим значением основной частоты и номинальным ее значением;

.Предназначение изоляторов:

Крепление токоведущих частей электроустановок, изоляция друг от друга и от земли;

.Назначение разъединителей:

Для разъединения и переключения участков сете находящихся под напряжением;

.Плавкие предохранители используются с целью:

Автоматического отключения цепи при превышении определенной величины тока;

Предназначение реакторов:

Для ограничения токов к.з. И поддержания напряжения Uост;

.При коротком замыкании ток резко:

Увеличивается;

По требуемой степени надежности электроприемники согласно ПУЭ подразделяются:

На 3 категории;

.Коэффициент использования:

kU=PCMPHOM;

.Что называется открытым распределительным устройством?

Распределительные устройства или все оборудование находящееся на открытом воздухе;

.Чем больше сечение проводов тем передача электроэнергии по ним:

Происходит с меньшими потерями;

.Назначения подстанций:

Преобразование и распределение электрической энергии;

.С увеличением реактивной мощности:

Увеличивается    мощность оборудования;

.Причиной колебания является:

Все ответы верны как один;

.Сколько процентов в среднем составляет номинальное скольжение для асинхронных маши средней мощности?

5 - %;

.Как изменится синхронная скорость электродвигателя, если увеличить число пар полюсов в два раза:

Уменьшится    в 2 раза;

.Что лежит в основе первого закона Кирхгофа?

Закон    сохранения заряда;

.Когда возникает искрение на коллекторе машины постоянного тока?

Смещение нейтрали и механические причины;

Потери в сердечнике трансформатора состоят из:

Потери гистерезиса и вихревых токов;

.Назначение коллектора машин постоянного тока:

Для выпрямления напряжения;

.Допустимая величина отклонения напряжения по ГОСТ на зажимах электродвигателя:

±10%;

.Для чего служат щетки в машинах постоянного тока?

Для скользящего контакта;

.Единица измерения электрического сопротивления:

Ом;

.Выражение для комплекса при последовательном соединении R и C:

R−jXC;

.Условие резонансов тока:

XL=XC;

.Как записать закон Ома в общей форме?

I=PR+R0;

.Напряжение на зажимах машины постоянного тока, работающей в режиме генератора определяется:

U=E+IЯRЯ;

.Что такое режим холостого тока?

Концы разомкнуты;

.Соотношение между угловой частотой и частотой сети синусоидального тока:

w=2πf;

.Выражение для полного комплекса сопротивления при последовательном соединении R и L:

R+XL;

.Каким прибором измеряется угол φ?

Фазометром;

.Напряжение смещения нейтрали равно нулю при:

Симметричной нагрузке;

.Чему равна реактивная мощность переменного тока с емкостью С?

QC=I2XC;

.Выражение для определения скольжения:

S=n1−n2n1;

.Какого значения достигают показания амперметра при резонансе напряжений?

Max;

.Единица измерения индуктивности:

Генри;

.При резонансе токов угол достигает значения:

+900;

Как меняется ток статора асинхронного двигателя если увеличить нагрузку на валу?

Увеличивается;

.Выражение для мгновенного значения синусоидального тока:

i=Imsin(wt+ϕi);

.Как определяется модуль полного комплексного сопротивления?

Z=R2+(XL+XC);

.Реактивная мощность в цепи переменного тока при индуктивной нагрузке равна:

QL=I2XL;

.Условие резонанса напряжений:

XL=XC;

.Каким прибором измеряется напряжение в сети?

Амперметром;

.Что лежит в основе первого закона Кирхгофа?

Закон сохранения заряда;

.Когда возникает искрение на коллекторе машины постоянного тока?

Смещение нейтрали и механические причины;

.К чему приводит обрыв цепи возбуждения в ДПТНВ?

Увеличиваются ток и скорость якоря;

Какой энергетический процесс характеризует собой активная мощность?

Преобразование электрической энергии в тепловую;

.Второй закон Кирхгофа:

Ei=IiRi;

.Из какого материала выполняются коллекторные пластины?

Медь;

.Выражение для определения полной мощности в цепях переменного тока независимо от вида соединения:

S=3UЛIЛ;

.Выражение для определения мощности приемника в цепи переменного тока:

I2R;

.Выражение для мгновенного значения напряжения:

U=Um2cos(wt+ϕu);

.Каковы будут показания ваттметра при резонансе напряжений?

Достигнет максимума;

.Как изменится скорость асинхронного двигателя, если увеличить нагрузку на валу в 1,5 раза?

Уменьшится скорость;

.Синхронная скорость асинхронной машины равна:

N=60f/p;

.Если трансформатор подключить к сети постоянного тока номинального напряжения?

Перегреется и сгорит;

.Как изменятся показания ваттметра в резонансной цепи, если увеличить частоту в 2 раза?

Уменьшится;

.Отличие источника тока от источника ЭДС

Внутренне сопротивление источника ЭДС приближено к нулю, а источника тока к бесконечности;

.Закон Ома в комплексной форме:

I=UZ;

.Какие проблемы решаются при использовании электрической сети?

Передача электроэнергии;

.Какие сети не используют для передачи электроэнергии:

Сети многофазного тока;

.Какая сеть требует меньшего расхода металла на провода при равной длине, и одинаковой передаточной мощности?

С большим номинальным напряжением;

.На сколько категорий делятся приемники с точки зрения надежного и бесперебойного питания?

На три;

.Системой электроснабжения называют:

Совокупность устройств для передачи и распределения электрической энергии;

.Пиковая нагрузка – это:

Максимальная нагрузка длительностью 1 – 2.... Секунды

.Ток короткого замыкания действующий в цепи между источником тока и местом, где возникает короткое замыкание определяется:

IK.З.=UК.З.RК.З.,

.Трансформатор – это:

Статическое электромагнитное устройство преобразующее переменный ток одной величины в переменный ток другой величины;

.Среднее значение для коэффициента мощности для трехфазной системы определяется:

cosϕ=P3UI;

Для компенсации реактивной мощности потребляемой электроустановками промышленного предприятия могут быть применены:

Синхронные компенсаторы  и статические конденсаторы;

.Отклонение частоты – это:

Разность усредненная за 10 минут между фактическим значением основной частоты и номинальным ее значением;

.Колебания частоты – это:

Разность между наибольшими и наименьшими значениями основной частоты в процессе достаточного быстрого изменения параметров режима, когда скорость изменения частоты не менее 0,2 Гц в секунду;

.Отклонение напряжения – это:

Разность между фактическим значением напряжения и его номинальным значением для сети, возникающая при сравнительно медленном изменении режима работы, когда скорость изменения напряжения меньше 1% в секунду;

.Колебания напряжения – это:

Разность между наибольшими и наименьшими действующими значениями напряжения в процессе достаточного быстрого изменения параметров режима, когда скорость изменения напряжения не менее 1% в секунду;

.Отклонение напряжения определяется:

V=U-UH;

.Синхронные компенсаторы и статические конденсаторы используются для:

Компенсации реактивной мощности;

.Колебания напряжения определяются:

Vt=Umax+Umin2100%;

.Коэффициент мощности для ламп накаливания равен:

1;

.Формула реактивной мощности:

Q=U·I·sinφ;

.Формула активной мощности:

P=U·I·cosφ;

.С точки зрения надежного и бесперебойного питания приемники электрической энергии делятся на:

На три категории;

.Совокупность устройств для передачи, распределения и производства электрической энергии – это:

Система электроснабжения;

.Двигатель - генераторы, ламповые, тиристорные или ионные преобразователь служат для:

Преобразования переменного тока промышленной частоты (50 Гц) в токи высокой и повышенной частоты;

Максимальная нагрузка длительностью 1 - 2 секунды – это:

Пиковая нагрузка;

Ток короткого замыкания определяется по формуле:

IK.З.=UК.З.RК.З.;

.Статические электромагнитные устройства, которые переменную электрическую энергию одной величины в другую – это:

Трансформаторы;

.Коэффициент мощности для однофазной системы определяется:

cosϕ=P(UI);

.Синхронные компенсаторы и статические конденсаторы используются для:

Компенсации реактивной мощности;

.Разность, усредненная за 10 минут между фактическим значением основной частоты и номинальным ее значением, называется:

Отклонение частоты;

.Разность между наибольшим и наименьшим значением основной частоты в процессе достаточно быстрого изменения параметров режима, когда скорость изменения частоты не меньше 0,2 Гц в секунду – это:

Колебания частоты;

.Генератор – это:

Преобразователь механической энергии в электрическую;

.Двигатель – это:

Преобразователь электрической энергии в механическую;

.Отклонение напряжения определяется по формуле:

V=U−UHUH∗100%;

Мощность в трехфазной цепи определяется формулой:

Р=3uicosφ;

.Что такое режим холостого тока?

Концы разомкнуты;

Характерное соотношение для соединения треугольником при симметричной нагрузке:

3IЛ=IФ,UЛ3=UФ;

.Для чего нужен нейтральный провод?

Для выравнивания напряжения по фазам, подключения защитных устройств;

.Когда возникает напряжение смещения нейтрали?

При несеммитричной нагрузки и отключенном нейтральном проводе;

.Выражение для определения полной мощности:

S=UI;

.Способ увеличения коэффициента активной мощности:

Подключение емкостной нагрузки;

.В каком случае угол φ имеет отрицательный знак?

При преобладании емкости;

.Смещение нейтрали равно:

Напряжению между нейтралями источника и приемника;

.Связь частоты сети и периода:

F=1/T;

.Что происходит с мощностью при переключении схемы из треугольника в звезду?

Уменьшится в 3 раза;

.Потери в обмотке трансформатора состоят из:

Потери гистерезиса и вихревых токов;

.Характерные соотношения для соединения звездой симметричной нагрузки:

IЛ=IФ,UЛ=3UФ;

.Потери мощности в трансформаторе состоят из:

Потери в сердечнике и обмотках;

.Каким образом измеряется активная мощность?

Ваттметром;

.Выражение для мгновенного значения переменного напряжения:

U=Umsin(wt+φu);

.Реактивная мощность в цепи однофазного переменного тока равна:

Q=uisinφ;

Cosφ повышают для:

Уменьшения потерь мощности;

.Выражение для определения полной мощности в цепях трехфазного тока независимо от вида соединения:

S=3UЛIЛ;